全Ｌ協保安・業務Ｇ７第３５号

令和７年５月１日

正 会 員　各位

（一社）全国ＬＰガス協会

業務用マイコンメーターとガス警報器の連動等のお願いについて（お願い）

標記につきまして、日本ガスメーター工業会より下記について周知依頼がありました。

つきましては、都道府県協会におかれましては会員に対し、また、直接会員におかれましては営業所等に対し、ご周知くださいますようよろしくお願いいたします。

記

**１．業務用マイコンメーターとガス警報器の連動のお願いについて(別添１)**


業務用施設におけるＬＰガス漏えい対策として、業務用マイコンメーターとガス警報器の連動が不可欠であることから、保安の確保の観点からガス警報器との連動についてお願いがありました。

なお、本件については、全Ｌ協が実施している「ＬＰガス安心サポート推進運動」において、重要取組事項として掲げていることから、対策を実施していただきますようお願いいたします。

**２．ガスメーターにおけるセンター遮断時の対応について(別添２)**

ＬＰＷＡの普及にともない、ガスメーターと集中監視システムの連動において、強制的にガスメーターを遮断させる「センター遮断」において、何らかの理由で「センター遮断」が行われ、ガスメーターが故障品として返品される事案が発生していることから、別添２のとおり集中監視システムより「センター遮断」電文を送信後、「復帰許可」電文を送信するなどの対応をお願いいたします。

**３．パンフレット及びデジタル素材の活用のお願いについて(別添３)**

同工業会ホームページにおけるＬＰガス事業者向けサイトにおいて、「パンフレット紹介」及び「お役立ちフリー素材集」を提供していることから、ご活用いただきたい旨のご紹介のお願いがありました。

事業者向けサイトＵＲＬ：[https://www.jgia.gr.jp/lp /](https://www.jgia.gr.jp/lp/)

以 上

発信手段：Ｅメール

担当：保安・業務グループ 瀬谷、國坂