全Ｌ協保安・業務Ｇ７第２３２号

令和８年３月５日

正 会 員　各位

（一社）全国ＬＰガス協会

北海道札幌市における爆発事故の発生を受けた注意喚起について(お願い)

標記の件につきまして、経済産業省より別紙のとおり協力依頼がありました。

令和８年２月９日に北海道札幌市の一般住宅において、爆発を伴う重大事故が発生いたしました。

本件は、標記事故の発生を踏まえ、事故防止の観点から、供給設備の維持管理の徹底及び保安実施体制等の再確認について、同省より当協会に対し、会員への周知を要請されたものです。

つきましては、都道府県協会におかれましては会員に対し、また、直接会員におかれましては営業所等に対し、別紙の内容を踏まえた対応をご周知いただきますようお願いいたします。

記

【要請事項】

・ＬＰガス販売事業者等による日頃の調査、点検等業務についてあらためて抜けのないよう確実に実施すること。

・保安業務の実施体制等の再確認として、現場で確認された腐食兆候等の報告が業務主任者等へ適切に行われ、維持管理が適正に実施できる体制が確立されているか再確認すること。

【全Ｌ協からのお願い】

ガス漏えいによる爆発または火災事故防止対策として、ガス警報器の設置の促進及び期限管理の徹底をお願いいたします。

以 上

発信手段：Ｅメール

担当：保安・業務グループ 瀬谷、國坂